**SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE COMPRA I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN CARÀCTER PERMANENT PER HABILITAR QUADRES DE CONNEXIÓ EN BAIXA TENSIÓ PER ACTES FESTIUS**

**1.- OBJECTE**

L’objecte del contracte és la contractació del subministrament en modalitat compra i instal·lació de proteccions d’instal·lació elèctrica en caràcter permanent per habilitar quadres de connexió en baixa tensió per actes festius

Identificació CPV 31214500-4 - cuadros electricos

**2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES**

En concret, les prestacions a executar son:

**QUADRES PER DE FESTES**

* INSTAL·LACIÓ DE IGA REGULABLE 160-250A AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS
* ARMARI D’OBRA O METAL.LIC DE INOX , INCLOSA BANCADA A PLAÇA MERCAT AMB SORTIDES CETAC 32 + 63 A. CAL PROTEGIR CADASCUNA AMB DIFERENCIAL I MAGNETOTERMIC PROPI PER CADA CETAC
* ARMARI DE POLIESTER AMB 2 SORTIDES CETAC DE 32 A:
  + Línia 1: DIFERENCIAL 40/4/30 i PIA 32A 4 POLS
  + Línia 2: DIFERENCIAL 40/4/30 i PIA 32A 4 POLS
* CANVI DE PROTECCIONS DEL SUBQUADRE DE LA PLAÇA MN . B . REIXACH PER INSTAL·LACIÓ DE:
  + Línia 3: DIFERENCIAL 40/4/30 i PIA 32A 4 POLS
  + Línia 4: DIFERENCIAL 40/4/30 i PIA 32A 4 POLS

**3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ**

El pressupost base de licitació és de 6.500,00 euros, que queda desglossat de la següent manera: 5.371,90 € de pressupost net i 1.128,10€ d’IVA.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

**4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS**

La durada del contracte serà de 15 dies.

**5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES**

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

* *Document d’oferta*
* *Declaració responsable*

Les ofertes es presentaran a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: [*jroqueta@santacristina.cat*](mailto:jroqueta@santacristina.cat)*.*

**6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES**

El preu més econòmic.

**7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE**

El responsable del contracte és el responsable d’Urbanisme i Territori, Joaquim Roqueta Pararols.

**8.- FORMA DE PAGAMENT**

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades*.* El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç <https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914>.

Tanmateix, i en relació amb els **codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01171812**